## Sheet1
ИМЯ ПО | TAG | ADDR | TERM | TERMDESC | DESCA | DESCB | DESCC | DESCD | DESCE
AI1 | XMHDCO | I:8/00 | 0 | IN 0+ | FT1 | РАСХОД
AI1 |  |  | 1 | IN 0-
AI1 | GTQLBU | I:8/01 | 2 | IN 1+ | FT2 | РАСХОД
AI1 |  |  | 3 | IN 1-
AI1 |  | I:8/02 | 4 | IN 2+ | FT3 | РАСХОД
AI1 |  |  | 5 | IN 2-
AI1 |  | I:8/03 | 6 | IN 3+ | FT4 | РАСХОД
AI1 |  |  | 7 | IN 3-
AI1 |  | I:8/04 | 8 | IN 4+ | FT5 | РАСХОД
AI1 |  |  | 9 | IN 4-
AI1 |  | I:8/05 | 10 | IN 5+ | FT6 | РАСХОД
AI1 |  |  | 11 | IN 5-
AI1 |  | I:8/06 | 12 | IN 6+ | FT7 | РАСХОД
AI1 |  |  | 13 | IN 6-
AI1 |  | I:8/07 | 14 | IN 7+ | FT8 | РАСХОД
AI1 |  |  | 15 | IN 7-
AI1 |  |  | 16 | SH
AI1 |  |  | 17 | SH
AI2 | MGBMID | I:9/00 | 0 | IN 0+ | FT9 | РАСХОД
AI2 |  |  | 1 | IN 0-
AI2 | PZWCFO | I:9/01 | 2 | IN 1+ | FT10 | РАСХОД
AI2 |  |  | 3 | IN 1-
AI2 | BJLIDE | I:9/02 | 4 | IN 2+ | FT11 | РАСХОД
AI2 |  |  | 5 | IN 2-
AI2 | YMSLOP | I:9/03 | 6 | IN 3+ | FT12 | РАСХОД
AI2 |  |  | 7 | IN 3-
AI2 | GATSNU | I:9/04 | 8 | IN 4+ | FT13 | РАСХОД
AI2 |  |  | 9 | IN 4-
AI2 | BQSCYY | I:9/05 | 10 | IN 5+ | УП1 | УКАЗАТЕЛЬ | ПОЛОЖЕНИЯ СТУПЕНИ | ТР-РА
AI2 |  |  | 11 | IN 5-
AI2 | HQYUPV | I:9/06 | 12 | IN 6+ | РЕЗЕРВ
AI2 |  |  | 13 | IN 6-
AI2 | SXHQPN | I:9/07 | 14 | IN 7+ | РЕЗЕРВ
AI2 |  |  | 15 | IN 7-
AI2 |  |  | 16 | SH
AI2 |  |  | 17 | SH
AI3 |  |  | 2 | IN 0+
AI3 |  |  | 3 | IN 0-
AI3 | TAZMPN | I:10/00 | 4 | ТЕРМ.СОПР.- | ТЕМПЕРАТУРА | МЕТАЛЛА
AI3 | WUECTU |  | 5 | IN 1+
AI3 | MBXYPM |  | 6 | IN 1-
AI3 | OPPBUR | I:10/01 | 7 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ
AI3 |  |  | 8 | IN 2+
AI3 |  |  | 9 | IN 2-
AI3 | HJEXQN | I:10/02 | 10 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ
AI3 |  |  | 16 | SH
AI3 |  |  | 13 | IN 3+
AI3 |  |  | 14 | IN 3-
AI3 | VZJXOE | I:10/03 | 15 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ
AI3 |  |  | 17 | SH
AI4 |  |  | 2 | IN 0+
AI4 |  |  | 3 | IN 0-
AI4 | DFASJC | I:11/00 | 4 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ
AI4 |  |  | 5 | IN 1+
AI4 |  |  | 6 | IN 1-
AI4 | ZAGWXK | I:11/01 | 7 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ
AI4 |  |  | 8 | IN 2+
AI4 |  |  | 9 | IN 2-
AI4 | MEMLFH | I:11/02 | 10 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ
AI4 |  |  | 16 | SH
AI4 |  |  | 13 | IN 3+
AI4 |  |  | 14 | IN 3-
AI4 | RUPRIB | I:11/03 | 15 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ
AI4 |  |  | 17 | SH
DI1 | LSQGZU | I:1/00 | 00 | IN 00 | ПРЕВЫШЕНИЕ | ТЕМПЕРАТУРЫ | ВОДЫ
DI1 | PHBLOO | I:1/01 | 01 | IN 01 | ПМ1 МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | ВКЛЮЧЕНА
DI1 | VVTXPY | I:1/02 | 02 | IN 02 | ПМ1 МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | ВЫКЛЮЧЕНА
DI1 | BKRGYH | I:1/03 | 03 | IN 03 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ
DI1 | COKYOB | I:1/04 | 04 | IN 04 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ЦЕПЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ
DI1 | JDRHBD | I:1/05 | 05 | IN 05 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | АВАРИЙНОЕ ОТКЛ.
DI1 | HAMIDS | I:1/06 | 06 | IN 06 | KA2 | СРАБОТАЛО РЕЛЕ
DI1 | WAPGQM | I:1/07 | 07 | IN 07 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА
DI1 | XUWFSB | I:1/08 | 08 | IN 08 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ОТКЛЮЧЕНО
DI1 | NGTSHU | I:1/09 | 09 | IN 09 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ВКЛЮЧЕНО
DI1 | GVNSQE | I:1/10 | 10 | IN 10 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | АВАРИЯ
DI1 | UFLXOM | I:1/11 | 11 | IN 11 | KA1 | РЕЛЕ СРАБОТАЛО
DI1 | VOOACM | I:1/12 | 12 | IN 12 | РЕЗЕРВ
DI1 | JULOUS | I:1/13 | 13 | IN 13 | SA1 | РУЧ. УПРАВЛЕНИЕ | ПЕРЕМ. ЕМКОСТЬЮ
DI1 | LBMTYJ | I:1/14 | 14 | IN 14 | SA1 | АВТ. УПРАВЛЕНИЕ | ПЕРЕМ. ЕМКОСТЬЮ
DI1 | TKAHFW | I:1/15 | 15 | IN 15 | SA1 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | ПЕРЕМЕННОЙ | ЕМКОСТИ
DI2 | ZCZNPS | I:2/00 | 00 | IN 00 | РЕЗЕРВ
DI2 | BVPRPY | I:2/01 | 01 | IN 01 | SB16 | ВКЛ. МАСЛОНАПОРНУЮ | УСТАНОВКУ
DI2 | ABVQQP | I:2/02 | 02 | IN 02 | SB17 | ОТКЛ. МАСЛОНАПОРНУЮ | УСТАНОВКУ
DI2 | CILYNR | I:2/03 | 03 | IN 03 | SA3 | НАКЛОН ПЕЧИ
DI2 | BXQCZD | I:2/04 | 04 | IN 04 | SA3 | ВОЗВРАТ ПЕЧИ
DI2 | FHZIGI | I:2/05 | 05 | IN 05 | SA4 | ПОДЪЕМ КРЫШКИ
DI2 | HXQMWL | I:2/06 | 06 | IN 06 | SA4 | СПУСК КРЫШКИ
DI2 | VEHMOP | I:2/07 | 07 | IN 07 | SQ1.1 | СРАБОТАЛ
DI2 | INREMB | I:2/08 | 08 | IN 08 | SQ1.2 | СРАБОТАЛ
DI2 | IKEXJS | I:2/09 | 09 | IN 09 | SQ2.1 | СРАБОТАЛ
DI2 | BFSEXX | I:2/10 | 10 | IN 10 | SQ2.2 | СРАБОТАЛ
DI2 | CLGBSA | I:2/11 | 11 | IN 11 | SQ3.1 | СРАБОТАЛ
DI2 | GQETJU | I:2/12 | 12 | IN 12 | SQ3.2 | СРАБОТАЛ
DI2 | JHKAJZ | I:2/13 | 13 | IN 13 | ЭКМ | СНИЖЕНИЕ | ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
DI2 | LIBIVB | I:2/14 | 14 | IN 14 | SQ01 | ОТКРЫТА ДВЕРЬ | ВЫСОКОВОЛЬТНОГО | ПОМЕЩЕНИЯ
DI2 | BRETEF | I:2/15 | 15 | IN 15 | SA8 | ОТКЛ. КЛЮЧОМ | ПЛАВИЛЬЩИКА
DI3 | RMNRTG | I:3/08 | 08 | IN 08 | SB3 | К1 ОТКЛЮЧИТЬ
DI3 | TDEMSK | I:3/09 | 09 | IN 09 | SB10 | К2 ВКЛЮЧИТЬ
DI3 | VDJTHW | I:3/10 | 10 | IN 10 | SB4 | К2 ОТКЛЮЧИТЬ
DI3 | DXACVQ | I:3/11 | 11 | IN 11 | SB11 | К3 ВКЛЮЧИТЬ
DI3 | XILBQY | I:3/12 | 12 | IN 12 | SB5 | К3 ОТКЛЮЧИТЬ
DI3 | GHECNY | I:3/13 | 13 | IN 13 | SB12 | К4, К5 ВКЛЮЧИТЬ
DI3 | KGWQYZ | I:3/14 | 14 | IN 14 | SB6 | К4, К5 ОТКЛЮЧИТЬ
DI3 | HNRZXF | I:3/15 | 15 | IN 15 | SB13 | К6, К7 ВКЛЮЧИТЬ
DI3 | GPIAQL | I:3/00 | 00 | IN 00 | SA6 | НАПРЯЖЕНИЕ ТР-РА | РУЧНОЕ
DI3 | HZMSJS | I:3/01 | 01 | IN 01 | SA6 | НАПРЯЖЕНИЕ ТР-РА | АВТОМАТИЧЕСКОЕ
DI3 | RFGQLA | I:3/02 | 02 | IN 02 | SA7 | РУЧ. РЕГ. НАПР. | (N-1)
DI3 | ZKYBXN | I:3/03 | 03 | IN 03 | РЕЗЕРВ
DI3 | VPPRNO | I:3/04 | 04 | IN 04 | SA7 | РУЧ. РЕГ. НАПР. | (1-N)
DI3 | LBATSL | I:3/05 | 05 | IN 05 | РЕЗЕРВ
DI3 | OPZSAF | I:3/06 | 06 | IN 06 | РЕЗЕРВ
DI3 | QBHCCV | I:3/07 | 07 | IN 07 | SB9 | К1 ВКЛЮЧИТЬ
DI4 | HYLLFY | I:4/00 | 00 | IN 00 | SB7 | К6, К7 ОТКЛЮЧИТЬ
DI4 | CQJTSW | I:4/01 | 01 | IN 01 | SB14 | К8, К9 ВКЛЮЧИТЬ
DI4 | ULHQPR | I:4/02 | 02 | IN 02 | SB8 | К8, К9 ОТКЛЮЧИТЬ
DI4 | HIZTDM | I:4/03 | 03 | IN 03 | К1 | ВКЛЮЧЕН
DI4 | IWVOUK | I:4/04 | 04 | IN 04 | К2 | ВКЛЮЧЕН
DI4 | YZHPZP | I:4/05 | 05 | IN 05 | К3 | ВКЛЮЧЕН
DI4 | VBZCBP | I:4/06 | 06 | IN 06 | К4 | ВКЛЮЧЕН
DI4 | YKEFCZ | I:4/07 | 07 | IN 07 | К5 | ВКЛЮЧЕН
DI4 | QNBRST | I:4/08 | 08 | IN 08 | К6 | ВКЛЮЧЕН
DI4 | EOWHGO | I:4/09 | 09 | IN 09 | К7 | ВКЛЮЧЕН
DI4 | WDAJPW | I:4/10 | 10 | IN 10 | К8 | ВКЛЮЧЕН
DI4 | HZHELH | I:4/11 | 11 | IN 11 | К9 | ВКЛЮЧЕН
DI4 | NRDYZQ | I:4/12 | 12 | IN 12 | К1 | ПЕРЕГРУЗКА
DI4 | WBBJZY | I:4/13 | 13 | IN 13 | К2 | ПЕРЕГРУЗКА
DI4 | WEQLCL | I:4/14 | 14 | IN 14 | К3 | ПЕРЕГРУЗКА
DI4 | EICODP | I:4/15 | 15 | IN 15 | К4 | ПЕРЕГРУЗКА
DI5 | NUAVWM | I:5/00 | 00 | IN 00 | К5 | ПЕРЕГРУЗКА
DI5 | RFTCPP | I:5/01 | 01 | IN 01 | К6 | ПЕРЕГРУЗКА
DI5 | HFWDNA | I:5/02 | 02 | IN 02 | К7 | ПЕРЕГРУЗКА
DI5 | YBUKUE | I:5/03 | 03 | IN 03 | К8 | ПЕРЕГРУЗКА
DI5 | TNOHFS | I:5/04 | 04 | IN 04 | К9 | ПЕРЕГРУЗКА
DI5 | LVAFZQ | I:5/05 | 05 | IN 05 | QF1, QF6..9 | ВКЛЮЧЕН
DI5 | HQNNPT | I:5/06 | 06 | IN 06 | QF2 | ВКЛЮЧЕН
DI5 | LCVEIY | I:5/07 | 07 | IN 07 | QF3 | ВКЛЮЧЕН
DI5 | JBHUJX | I:5/08 | 08 | IN 08 | QF5 | ВКЛЮЧЕН
DI5 | QKLTAO | I:5/09 | 09 | IN 09 | СИГНАЛ В "КРУ"
DI5 | IOEICW | I:5/10 | 10 | IN 10 | РЕЗЕРВ
DI5 | HSVDRP | I:5/11 | 11 | IN 11 | РЕЗЕРВ
DI5 | DJUMYY | I:5/12 | 12 | IN 12 | РЕЗЕРВ
DI5 | FMZJFL | I:5/13 | 13 | IN 13 | РЕЗЕРВ
DI5 | CWOONP | I:5/14 | 14 | IN 14 | РЕЗЕРВ
DI5 | RYZPBK | I:5/15 | 15 | IN 15 | РЕЗЕРВ
DO1 | YZNULD | Q:6/00 | 00 | OUT 00 | ПМ1 | ВКЛЮЧЕНИЕ | МАСЛОНАПОРНОЙ | УСТАНОВКИ
DO1 | OOPKOA | Q:6/01 | 01 | OUT 01 | ЗУ | ЗОЛОТНИК | УПРАВЛЕНИЯ
DO1 | HBYDHD | Q:6/02 | 02 | OUT 02 | СН1 | ВОЗВРАТ ПЕЧИ | СОЛЕНОИД 1
DO1 | HPSPXC | Q:6/03 | 03 | OUT 03 | СН2 | НАКЛОН ПЕЧИ | СОЛЕНОИД 2
DO1 | TTCMVV | Q:6/04 | 04 | OUT 04 | СН3 | СПУСК КРЫШКИ | СОЛЕНОИД 3
DO1 | NRSCIN | Q:6/05 | 05 | OUT 05 | СН4 | ПОДЪЕМ КРЫШКИ | СОЛЕНОИД 4
DO1 | EPMRUY | Q:6/06 | 06 | OUT 06 | K1 ВКЛЮЧЕНИЕ
DO1 | PFPVCC | Q:6/07 | 07 | OUT 07 | K2 ВКЛЮЧЕНИЕ
DO1 | NDGMLP | Q:6/08 | 08 | OUT 08 | K3 ВКЛЮЧЕНИЕ
DO1 | QMQJJR | Q:6/09 | 09 | OUT 09 | K4, К5 ВКЛЮЧЕНИЕ
DO1 | FATZIB | Q:6/10 | 10 | OUT 10 | K6, К7 ВКЛЮЧЕНИЕ
DO1 | RWHSMY | Q:6/11 | 11 | OUT 11 | K8,К9 ВКЛЮЧЕНИЕ
DO1 | XJMXPT | Q:6/12 | 12 | OUT 12 | РЕЗЕРВ
DO1 | PUXSZK | Q:6/13 | 13 | OUT 13 | РЕЗЕРВ
DO1 | FEJJMC | Q:6/14 | 14 | OUT 14 | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ВКЛЮЧЕНО
DO1 | KGCANG | Q:6/15 | 15 | OUT 15 | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ОТКЛЮЧЕНО
DO2 | VDDUWL | Q:7/00 | 00 | OUT 00 | СИГНАЛИЗАЦИЯ | АВАРИЯ
DO2 | ULLRJF | Q:7/01 | 01 | OUT 01 | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
DO2 | XAEQIJ | Q:7/02 | 02 | OUT 02 | РАЗРЕШЕНИЕ | ВКЛЮЧЕНИЯ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
DO2 | LRFNKN | Q:7/03 | 03 | OUT 03 | АВАРИЙНОЕ | ОТКЛЮЧЕНИЕ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
DO2 | KVGLZK | Q:7/04 | 04 | OUT 04 | SA7 | РЕГУЛИРОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЯ | (N-1)
DO2 | RTJFQG | Q:7/05 | 05 | OUT 05 | SA7 | РЕГУЛИРОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЯ | (1-N)
DO2 | WTYHIF | Q:7/06 | 06 | OUT 06 | РЕЗЕРВ
DO2 | GDEBSM | Q:7/07 | 07 | OUT 07 | РЕЗЕРВ
DO2 | KVJGMZ | Q:7/08 | 08 | OUT 08 | РЕЗЕРВ
DO2 | THXJFV | Q:7/09 | 09 | OUT 09 | РЕЗЕРВ
DO2 | SLRZCQ | Q:7/10 | 10 | OUT 10 | РЕЗЕРВ
DO2 | LYITKB | Q:7/11 | 11 | OUT 11 | РЕЗЕРВ
DO2 | EPJRVD | Q:7/12 | 12 | OUT 12 | РЕЗЕРВ
DO2 | URQCXX | Q:7/13 | 13 | OUT 13 | РЕЗЕРВ
DO2 | OJVSOI | Q:7/14 | 14 | OUT 14 | РЕЗЕРВ
DO2 | ACQHWU | Q:7/15 | 15 | OUT 15 | РЕЗЕРВ