## Sheet1
ИМЯ ПО | АДРЕС | КЛЕММА | КЛЕММА ИМЯ | DESCA | DESCB | DESCC | DESCD | DESCE | НОМЕР ПРОВОДА | СТР_ | ПОЛЕ | ДЛЯ ПРОГРАММЫ
AI1 | IW:1/00 | V IN 0+ | NASOS-1_START | РАСХОДОМЕР 3 | [5 empty] | 25 | 2 | MWNCPI | RUNG DESC
AI1 | IW:1/01 | V/I IN 0- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 2 | GHISHS
AI1 | IW:1/02 | I IN 0+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 2 | OEBJJW
AI1 | IW:1/03 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 3 | FRESFB
AI1 | IW:1/04 | V IN 1+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 4 | [5 empty] | 25 | 3 | BBKLZN
AI1 | IW:1/05 | V/I IN 1- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 3 | HMXVUE
AI1 | IW:1/06 | I IN 1+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 3 | HTTPGR
AI1 | IW:1/07 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 4 | LWTCYP
AI1 | IW:1/08 | V IN 2+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 5 | [5 empty] | 25 | 4 | KNOFPK
AI1 | IW:1/09 | V/I IN 2- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 4 | LUIODI
AI1 | IW:1/10 | I IN 2+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 4 | JOBFRP
AI1 | IW:1/11 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 5 | DZNIUM
AI1 | IW:1/12 | V IN 3+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 6 | [5 empty] | 25 | 5 | KEBKVT
AI1 | IW:1/13 | V/I IN 3- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 5 | WMWAXR
AI1 | IW:1/14 | I IN 3+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 5 | ZAQWVZ
AI1 | IW:1/15 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 6 | BCDBGC
AI1 | IW:1/16 | V IN 4+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 7 | [5 empty] | 25 | 6 | MXZYKU
AI1 | IW:1/17 | V/I IN 4- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 6 | REBBJG
AI1 | IW:1/18 | I IN 4+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 6 | WANIJK
AI1 | IW:1/19 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 7 | UBFIDN
AI1 | IW:1/20 | V IN 5+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 8 | [5 empty] | 25 | 7 | LXTUWR
AI1 | IW:1/21 | V/I IN 5- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 7 | KHXCBR
AI1 | IW:1/22 | I IN 5+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 7 | NJEUPF
AI1 | IW:1/23 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 8 | WVLARL
AI1 | IW:1/24 | V IN 6+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 9 | [5 empty] | 25 | 8 | YUXCSG
AI1 | IW:1/25 | V/I IN 6- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 8 | QSYWUD
AI1 | IW:1/26 | I IN 6+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 8 | FZPMET
AI1 | IW:1/27 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 9 | PCXAGI
AI1 | IW:1/28 | V IN 7+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 10 | [5 empty] | 25 | 9 | VXGKIR
AI1 | IW:1/29 | V/I IN 7- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 9 | QARKYO
AI1 | IW:1/30 | I IN 7+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 9 | WTIOLB
AI1 | IW:1/31 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 10 | HLZPTB
AI2 | IW:2/00 | V IN 0+ | NASOS-1_START | РАСХОДОМЕР 11 | [5 empty] | 26 | 2 | GLFRNF
AI2 | IW:2/01 | V/I IN 0- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 2 | XODSGZ
AI2 | IW:2/02 | I IN 0+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 2 | HXZQWH
AI2 | IW:2/03 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 3 | UWMAFE
AI2 | IW:2/04 | V IN 1+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 12 | [5 empty] | 26 | 3 | URPYFC
AI2 | IW:2/05 | V/I IN 1- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 3 | MTWBYK
AI2 | IW:2/06 | I IN 1+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 3 | OWXWRR
AI2 | IW:2/07 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 4 | VRAWHF
AI2 | IW:2/08 | V IN 2+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 13 | [5 empty] | 26 | 4 | LGNSUA
AI2 | IW:2/09 | V/I IN 2- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 4 | NHCOMK
AI2 | IW:2/10 | I IN 2+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 4 | NRNMRW
AI2 | IW:2/11 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 5 | TWUEAO
AI2 | IW:2/12 | V IN 3+ | NASOS-1_STOP | АА | ААА | ААА | ААА | ААА |  | 26 | 5 | SPVQHU
AI2 | IW:2/13 | V/I IN 3- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 5 | RTOYGV
AI2 | IW:2/14 | I IN 3+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 5 | YMEDAP
AI2 | IW:2/15 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 6 | USAZHF
AI2 | IW:2/16 | V IN 4+ | NASOS-1_STOP | АА | ААА | ААА | ААА | ААА |  | 26 | 6 | SZMBGK
AI2 | IW:2/17 | V/I IN 4- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 6 | PUGKIH
AI2 | IW:2/18 | I IN 4+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 6 | ZQKINL
AI2 | IW:2/19 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 7 | NHMDPM
AI2 | IW:2/20 | V IN 5+ | NASOS-1_STOP | АА | ААА | ААА | ААА | ААА |  | 26 | 7 | VLJQQT
AI2 | IW:2/21 | V/I IN 5- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 7 | IIKHCF
AI2 | IW:2/22 | I IN 5+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 7 | UUQBNE
AI2 | IW:2/23 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 8 | WNGDYI
AI2 | IW:2/24 | V IN 6+ | NASOS-1_STOP | АА | ААА | ААА | ААА | ААА |  | 26 | 8 | CQPXON
AI2 | IW:2/25 | V/I IN 6- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 8 | VZQWVQ
AI2 | IW:2/26 | I IN 6+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 8 | XJJHYC
AI2 | IW:2/27 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 9 | OPSRHY
AI2 | IW:2/28 | V IN 7+ | NASOS-1_STOP | АА | ААА | ААА | ААА | ААА |  | 26 | 9 | ZWXQYU
AI2 | IW:2/29 | V/I IN 7- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 9 | CBFJPZ
AI2 | IW:2/30 | I IN 7+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 9 | KUTRYE
AI2 | IW:2/31 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 10 | NBEEMQ
DI1 |  |  | DC COM1 | [6 empty] | 1 | 10 | GQLRSU
DI1 |  |  | DC COM2 | [6 empty] | 2 | 10 | NKUDRM
DI1 |  |  | DC COM3 | [6 empty] | 3 | 10 | YNZQQX
DI1 |  |  | DC COM4 | [6 empty] | 4 | 9 | WRBOWF
DI1 | I:1/00 | 00 | NASOS-1_START | РУЧНОЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ | СИММЕТРИЧНОГО УСТРОЙСТВА |  |  | 1 | 2 | QPEVNT
DI1 | I:1/01 | 01 | NASOS-1_STOP | АВТОМАТИЧЕСКОЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ | СИММЕТРИЧНОГО УСТРОЙСТВА |  |  | 1 | 3 | PYZZVL
DI1 | I:1/02 | 02 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 1 | ПУСК |  |  |  |  | 1 | 4 | YLKQPC
DI1 | I:1/03 | 03 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 2 | ПУСК |  |  |  |  | 1 | 5 | IJBNKN
DI1 | I:1/04 | 04 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 1 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 1 | 6 | YWWCAW
DI1 | I:1/05 | 05 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 2 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 1 | 7 | YPKIMU
DI1 | I:1/06 | 06 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 3 | ПУСК |  |  |  |  | 1 | 8 | JQHZBF
DI1 | I:1/07 | 07 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 4 | ПУСК |  |  |  |  | 1 | 9 | VEDVJW
DI1 | I:1/08 | 08 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 3 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 2 | 2 | MKUUSH
DI1 | I:1/09 | 09 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 4 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 2 | 3 | DJXQUQ
DI1 | I:1/10 | 10 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 5 | ПУСК |  |  |  |  | 2 | 4 | TABXQK
DI1 | I:1/11 | 11 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 6 | ПУСК |  |  |  |  | 2 | 5 | FPGARU
DI1 | I:1/12 | 12 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 5 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 2 | 6 | BBEIOW
DI1 | I:1/13 | 13 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 6 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 2 | 7 | CBIVOW
DI1 | I:1/14 | 14 | NASOS-1_STOP | РУЧНОЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ПЕРЕМЕННОЙ | КОМПЕНСАЦИОННОЙ | ЕМКОСТИ |  | 2 | 8 | CJBMDG
DI1 | I:1/15 | 15 | NASOS-1_STOP | АВТОМАТИЧЕСКОЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ПЕРЕМЕННОЙ | КОМПЕНСАЦИОННОЙ | ЕМКОСТИ |  | 2 | 9 | XXUEEB
DI1 | I:1/16 | 16 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 7 | ПУСК |  |  |  |  | 3 | 2 | UBQSDF
DI1 | I:1/17 | 17 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 7 | СТОП |  |  |  |  | 3 | 3 | QQJVLE
DI1 | I:1/18 | 18 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 7 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 3 | 4 | EGLMQC
DI1 | I:1/19 | 19 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 8 | ПУСК |  |  |  |  | 3 | 5 | XMLSTP
DI1 | I:1/20 | 20 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 8 | СТОП |  |  |  |  | 3 | 6 | IFVCCN
DI1 | I:1/21 | 21 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 8 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 3 | 7 | HYQTRF
DI1 | I:1/22 | 22 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 9 | ПУСК |  |  |  |  | 3 | 8 | CEAHBJ
DI1 | I:1/23 | 23 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 9 | СТОП |  |  |  |  | 3 | 9 | WURQLU
DI1 | I:1/24 | 24 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 9 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 4 | 2 | FXUQHG
DI1 | I:1/25 | 25 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 10 | ПУСК |  |  |  |  | 4 | 3 | VAQVGG
DI1 | I:1/26 | 26 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 10 | СТОП |  |  |  |  | 4 | 4 | NPPQUM
DI1 | I:1/27 | 27 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 10 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 4 | 5 | GNGVLI
DI1 | I:1/28 | 28 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 11 | ПУСК |  |  |  |  | 4 | 6 | FLIXVC
DI1 | I:1/29 | 29 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 11 | СТОП |  |  |  |  | 4 | 7 | RTACGV
DI1 | I:1/30 | 30 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 11 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 4 | 8 | HBCLCG
DI1 | I:1/31 | 31 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 12 | ПУСК |  |  |  |  | 4 | 9 | TLCTSF
DI2 |  |  | DC COM1 | [6 empty] | 5 | 10 | EPTZTV
DI2 |  |  | DC COM2 | [6 empty] | 6 | 10 | FAYCOD
DI2 |  |  | DC COM3 | [6 empty] | 7 | 10 | ETVCNT
DI2 |  |  | DC COM4 | [6 empty] | 8 | 9 | BBBLRR
DI2 | I:2/00 | 00 | NASOS-1_START | КОНТАКТОР 12 | СТОП |  |  |  |  | 5 | 2 | GYGPVJ
DI2 | I:2/01 | 01 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 12 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 5 | 3 | QQJZXP
DI2 | I:2/02 | 02 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 13 | ПУСК |  |  |  |  | 5 | 4 | AOFQTP
DI2 | I:2/03 | 03 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 13 | СТОП |  |  |  |  | 5 | 5 | IMHDJD
DI2 | I:2/04 | 04 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 13 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 5 | 6 | REXPWH
DI2 | I:2/05 | 05 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 14 | ПУСК |  |  |  |  | 5 | 7 | TOEYQY
DI2 | I:2/06 | 06 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 14 | СТОП |  |  |  |  | 5 | 8 | WJSVNZ
DI2 | I:2/07 | 07 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 14 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 5 | 9 | DHFLWE
DI2 | I:2/08 | 08 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 15 | ПУСК |  |  |  |  | 6 | 2 | EVBOIO
DI2 | I:2/09 | 09 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 15 | СТОП |  |  |  |  | 6 | 3 | XUXJHD
DI2 | I:2/10 | 10 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 15 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 6 | 4 | IKGFXE
DI2 | I:2/11 | 11 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР КМ1 | ПУСК |  |  |  |  | 6 | 5 | YLHZUZ
DI2 | I:2/12 | 12 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР КМ1 | СТОП |  |  |  |  | 6 | 6 | HWCTBV
DI2 | I:2/13 | 13 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР КМ1 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 6 | 7 | UBGUZA
DI2 | I:2/14 | 14 | NASOS-1_STOP | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | СТУПЕНЕЙ ТР-РА | В РАБОТЕ |  |  |  | 6 | 8 | EUWYES
DI2 | I:2/15 | 15 | NASOS-1_STOP | РУЧНОЕ | УПРАВЛЕНИЕ | СТУПЕНЯМИ ТР-РА |  |  |  | 6 | 9 | TKCJGB
DI2 | I:2/16 | 16 | NASOS-1_STOP | АВТОМАТИЧЕСКОЕ | УПРАВЛЕНИЕ | СТУПЕНЯМИ ТР-РА |  |  |  | 7 | 2 | MBHZOY
DI2 | I:2/17 | 17 | NASOS-1_STOP | НАПРЯЖЕНИЕ | ТР-РА | 0 |  |  |  | 7 | 3 | IBSUCP
DI2 | I:2/18 | 18 | NASOS-1_STOP | НАПРЯЖЕНИЕ | ТР-РА | П-1 |  |  |  | 7 | 4 | DFJVOF
DI2 | I:2/19 | 19 | NASOS-1_STOP | НАПРЯЖЕНИЕ | ТР-РА | 1-П |  |  |  | 7 | 5 | VGUBYV
DI2 | I:2/20 | 20 | NASOS-1_STOP | СЛИВНЫЕ ВЕТВИ | ИНДУКТОРА | ПРОТОК |  |  |  | 7 | 6 | OBYKTC
DI2 | I:2/21 | 21 | NASOS-1_STOP | ТОК УТЕЧКИ | СРАБОТАЛО РЕЛЕ |  |  |  |  | 7 | 7 | LTEZVQ
DI2 | I:2/22 | 22 | NASOS-1_STOP | ТОК УТЕЧКИ | АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  | 7 | 8 | ZZGSDL
DI2 | I:2/23 | 23 | NASOS-1_STOP | ТОК УТЕЧКИ | СИРЕНА |  |  |  |  | 7 | 9 | CFRQOU
DI2 | I:2/24 | 24 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 8 | 2 | ZRWTZX
DI2 | I:2/25 | 25 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 8 | 3 | JVDFYY
DI2 | I:2/26 | 26 | NASOS-1_STOP | KA1 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ | ИЗОЛЯЦИЯ ТИГЛЯ |  | 24 |  | 8 | 4 | MHGPYS
DI2 | I:2/27 | 27 | NASOS-1_STOP | KA2 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ |  |  | 24 |  | 8 | 5 | MSUGEH
DI2 | I:2/28 | 28 | NASOS-1_STOP | KA3 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ |  |  | 24 |  | 8 | 6 | UWBXEC
DI2 | I:2/29 | 29 | NASOS-1_STOP | KA4 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ |  |  | 24 |  | 8 | 7 | OKKVTP
DI2 | I:2/30 | 30 | NASOS-1_STOP | KA5 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ |  |  | 24 |  | 8 | 8 | AYPRFY
DI2 | I:2/31 | 31 | NASOS-1_STOP | KA6 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ |  |  | 24 |  | 8 | 9 | RBLHNT
DI3 |  |  | DC COM1 | [6 empty] | 9 | 10 | OCPSCJ
DI3 |  |  | DC COM2 | [6 empty] | 10 | 10 | SXVLAV
DI3 |  |  | DC COM3 | [6 empty] | 11 | 10 | HCJUDI
DI3 |  |  | DC COM4 | [6 empty] | 12 | 9 | AXKXQY
DI3 | I:3/00 | 00 | NASOS-1_START | ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ | АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ | КРУ |  | 24 |  | 9 | 2 | FOSYLA
DI3 | I:3/01 | 01 | NASOS-1_STOP | КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ | [5 empty] | 9 | 3 | JJZCIT
DI3 | I:3/02 | 02 | NASOS-1_STOP | ЕМКОСТНОЕ ЗАМЫКАНИЕ | НА ЗЕМЛЮ |  |  |  |  | 9 | 4 | MDJLQU
DI3 | I:3/03 | 03 | NASOS-1_STOP | ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА | ТРАНСФОРМАТОРА |  |  |  |  | 9 | 5 | LCDGFR
DI3 | I:3/04 | 04 | NASOS-1_STOP | СЪЕМ СИГНАЛА 2 | [5 empty] | 9 | 6 | COSWVE
DI3 | I:3/05 | 05 | NASOS-1_STOP | ПРЕВЫШЕНИЕ | ТЕМПЕРАТУРЫ | ТРАНСФОРМАТОРА |  |  |  | 9 | 7 | RAXRBO
DI3 | I:3/06 | 06 | NASOS-1_STOP | ПРОВЕРКА ЛАМП | [5 empty] | 9 | 8 | MSDDJG
DI3 | I:3/07 | 07 | NASOS-1_STOP | МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | ПУСК |  | 24 |  | 9 | 9 | YVCPWV
DI3 | I:3/08 | 08 | NASOS-1_STOP | МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | СТОП |  | 24 |  | 10 | 2 | XMQOVQ
DI3 | I:3/09 | 09 | NASOS-1_STOP | МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | ВКЛЮЧЕНА |  | 24 |  | 10 | 3 | IMLDDR
DI3 | I:3/10 | 10 | NASOS-1_STOP | МЕХАНИЗМ НАКЛОНА | ПЕЧИ | НАКЛОН |  | 24 |  | 10 | 4 | GCHGMH
DI3 | I:3/11 | 11 | NASOS-1_STOP | МЕХАНИЗМ НАКЛОНА | ПЕЧИ | ВОЗВРАТ |  | 24 |  | 10 | 5 | HAGHDA
DI3 | I:3/12 | 12 | NASOS-1_STOP | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА | КРЫШКИ | ПОДЪЕМ |  | 24 |  | 10 | 6 | HXXZGX
DI3 | I:3/13 | 13 | NASOS-1_STOP | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА | КРЫШКИ | СПУСК |  | 24 |  | 10 | 7 | APJBRO
DI3 | I:3/14 | 14 | NASOS-1_STOP | SQ1 | ПЕЧЬ ВОЗВРАЩЕНА |  |  | 24 |  | 10 | 8 | YXWTDY
DI3 | I:3/15 | 15 | NASOS-1_STOP | SQ2 | ПЕЧЬ В НЕРАБОЧЕМ | ПОЛОЖЕНИИ |  | 24 |  | 10 | 9 | ISKFEH
DI3 | I:3/16 | 16 | NASOS-1_STOP | SQ3 | КРЫШКА ОПУЩЕНА |  |  | 24 |  | 11 | 2 | UMXEPW
DI3 | I:3/17 | 17 | NASOS-1_STOP | SQ4 | ОТКИДНАЯ ПЛОЩАДКА | В НЕРАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ |  | 24 |  | 11 | 3 | SKCBQP
DI3 | I:3/18 | 18 | NASOS-1_STOP | SQ5 | НЕИСПРАВНАЯ РАБОТА | ОТКИДНОЙ ПЛОЩАДКИ |  | 24 |  | 11 | 4 | LAFNPD
DI3 | I:3/19 | 19 | NASOS-1_STOP | SQ6 | НАКЛОН ПЕЧИ 95 |  |  | 24 |  | 11 | 5 | VIINWO
DI3 | I:3/20 | 20 | NASOS-1_STOP | SQ7 | НАКЛОН ПЕЧИ 65 | (В ЦЕПЬ ВВ) |  | 24 |  | 11 | 6 | DWVFQJ
DI3 | I:3/21 | 21 | NASOS-1_STOP | SQ8 | КРЫШКА ОПУЩЕНА |  |  | 24 |  | 11 | 7 | JNERKO
DI3 | I:3/22 | 22 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 11 | 8 | LRIVGH
DI3 | I:3/23 | 23 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 11 | 9 | YVNJTV
DI3 | I:3/24 | 24 | NASOS-1_STOP | БЛИНКЕР НЕ ПОДНЯТ | [5 empty] | 12 | 2 | LUEICI
DI3 | I:3/25 | 25 | NASOS-1_STOP | КОНТРОЛЬ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [5 empty] | 12 | 3 | XNMFJG
DI3 | I:3/26 | 26 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 12 | 4 | ZGHPFV
DI3 | I:3/27 | 27 | NASOS-1_STOP | ЦЕПЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ | [5 empty] | 12 | 5 | CSJVVD
DI3 | I:3/28 | 28 | NASOS-1_STOP | ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ | ПРИ НАРУШЕНИИ ПРОТОКА И | ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ | ВОДЫ (К27 К28 К29) |  |  | 12 | 6 | MWBZZI
DI3 | I:3/29 | 29 | NASOS-1_STOP | УХУДШЕНИЕ | ИЗОЛЯЦИИ | ФУТЕРОВКИ |  |  |  | 12 | 7 | VQSTJW
DI3 | I:3/30 | 30 | NASOS-1_STOP | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | 12 | 8 | RCSFAU
DI3 | I:3/31 | 31 | NASOS-1_STOP | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ВЫКЛЮЧЕН |  |  |  | 12 | 9 | JESXRW
DI4 |  |  | DC COM1 | [6 empty] | 13 | 10 | VEOGDR
DI4 |  |  | DC COM2 | [6 empty] | 14 | 10 | YIIDTA
DI4 |  |  | DC COM3 | [6 empty] | 15 | 10 | WPENUM
DI4 |  |  | DC COM4 | [6 empty] | 16 | 9 | PWVNHA
DI4 | I:4/00 | 00 | NASOS-1_START | KV1 ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ | [5 empty] | 13 | 2 | EWUSLC
DI4 | I:4/01 | 01 | NASOS-1_STOP | КА1 ПЕРЕГРУЗКА | [5 empty] | 13 | 3 | JBSZUN
DI4 | I:4/02 | 02 | NASOS-1_STOP | КА3 ПЕРЕГРУЗКА | ПО ТОКУ |  |  |  |  | 13 | 4 | OAVYYZ
DI4 | I:4/03 | 03 | NASOS-1_STOP | КА4 ПЕРЕГРУЗКА | ПО ТОКУ |  |  |  |  | 13 | 5 | IUYHIZ
DI4 | I:4/04 | 04 | NASOS-1_STOP | КА5 ПЕРЕГРУЗКА | ПО ТОКУ |  |  |  |  | 13 | 6 | QLRTFR
DI4 | I:4/05 | 05 | NASOS-1_STOP | КА6 ПЕРЕГРУЗКА | ПО ТОКУ |  |  |  |  | 13 | 7 | KJOLBN
DI4 | I:4/06 | 06 | NASOS-1_STOP | КА7 ЕМКОСТНОЕ | ЗАМЫКАНИЕ |  |  |  |  | 13 | 8 | XEYKSF
DI4 | I:4/07 | 07 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 13 | 9 | PMVOHX
DI4 | I:4/08 | 08 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 14 | 2 | CMYBZP
DI4 | I:4/09 | 09 | NASOS-1_STOP | SA19 РЕЖИМ РАБОТЫ | Р |  |  |  |  | 14 | 3 | IGSRIN
DI4 | I:4/10 | 10 | NASOS-1_STOP | SA19 РЕЖИМ РАБОТЫ | А |  |  |  |  | 14 | 4 | UTMMWB
DI4 | I:4/11 | 11 | NASOS-1_STOP | SA20 РЕЖИМ РАБОТЫ | ОТКЛ |  |  |  |  | 14 | 5 | IULLRQ
DI4 | I:4/12 | 12 | NASOS-1_STOP | SA20 РЕЖИМ РАБОТЫ | 0 |  |  |  |  | 14 | 6 | YCRKHB
DI4 | I:4/13 | 13 | NASOS-1_STOP | SA20 РЕЖИМ РАБОТЫ | ВКЛ |  |  |  |  | 14 | 7 | FOXIFK
DI4 | I:4/14 | 14 | NASOS-1_STOP | SA21 РЕЖИМ РАБОТЫ | ОТКЛ |  |  |  |  | 14 | 8 | SEMQGW
DI4 | I:4/15 | 15 | NASOS-1_STOP | SA21 РЕЖИМ РАБОТЫ | 0 |  |  |  |  | 14 | 9 | SPMBOD
DI4 | I:4/16 | 16 | NASOS-1_STOP | SA21 РЕЖИМ РАБОТЫ | ВКЛ |  |  |  |  | 15 | 2 | GSSWRX
DI4 | I:4/17 | 17 | NASOS-1_STOP | SA18 | ЗАДАНИЕ ПО ТОКУ | ПЛАВКА |  |  |  | 15 | 3 | FWJLKC
DI4 | I:4/18 | 18 | NASOS-1_STOP | SA18 | ЗАДАНИЕ ПО ТОКУ | ВЫГРУЗКА |  |  |  | 15 | 4 | IKVUWH
DI4 | I:4/19 | 19 | NASOS-1_STOP | ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ | (К29 К23 К27) |  |  |  |  | 15 | 5 | KKAYKW
DI4 | I:4/20 | 20 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 15 | 6 | ZRQKIX
DI4 | I:4/21 | 21 | NASOS-1_STOP | НАСОС 2 | ДИСТ ПУСК |  |  | 220 |  | 15 | 7 | BLSXNT
DI4 | I:4/22 | 22 | NASOS-1_STOP | НАСОС 2 | ДИСТ СТОП |  |  | 220 |  | 15 | 8 | HBOMJM
DI4 | I:4/23 | 23 | NASOS-1_STOP | НАСОС 2 | ВКЛЮЧЕН |  |  | 220 |  | 15 | 9 | SVSCNP
DI4 | I:4/24 | 24 | NASOS-1_STOP | НАСОС 2 | ВЫКЛЮЧЕН |  |  | 220 |  | 16 | 2 | APUPVH
DI4 | I:4/25 | 25 | NASOS-1_STOP | ВОДООХЛАЖДЕНИЕ | НАПОРНОЙ ЛИНИИ | ДАВЛЕНИЕ | МАКС | 220 |  | 16 | 3 | ZATBUX
DI4 | I:4/26 | 26 | NASOS-1_STOP | ВОДООХЛАЖДЕНИЕ | НАПОРНОЙ ЛИНИИ | ТЕМПЕРАТУРА | 25 ГРАДУСОВ | 220 |  | 16 | 4 | AABCGK
DI4 | I:4/27 | 27 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 16 | 5 | QTPBJG
DI4 | I:4/28 | 28 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 16 | 6 | VUZLQL
DI4 | I:4/29 | 29 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 16 | 7 | TUNTVY
DI4 | I:4/30 | 30 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 16 | 8 | KFAYKC
DI4 | I:4/31 | 31 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 16 | 9 | LDRPBV
DO1 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 17 | 9 | SJHFQF
DO1 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 18 | 9 | XPQHZV
DO1 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 19 | 9 | LGBHRQ
DO1 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 20 | 9 | NZLUXP
DO1 | Q:1/00 | 00 | Nasos_Start | НАРУШЕНИЕ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА |  |  |  |  | 17 | 2 | LZHTIF
DO1 | Q:1/01 | 01 | NASF_FSAF1 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 1 | [5 empty] | 17 | 3 | ARGGEH
DO1 | Q:1/02 | 02 | NASF_FSAF1 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 2 | [5 empty] | 17 | 4 | PYSHWX
DO1 | Q:1/03 | 03 | NASF_FSAF1 | YA3 | [5 empty] | 17 | 5 | UEGBMO
DO1 | Q:1/04 | 04 | NASF_FSAF1 | YA2 | [5 empty] | 17 | 6 | UABMJF
DO1 | Q:1/05 | 05 | NASF_FSAF1 | МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | ПУСК |  |  |  | 17 | 7 | BUSCRG
DO1 | Q:1/06 | 06 | NASF_FSAF1 | НАПРЯЖЕНИЕ ТР-РА | ВЫШЕ |  |  |  |  | 17 | 8 | GCMVAO
DO1 | Q:1/07 | 07 | NASF_FSAF1 | НАПРЯЖЕНИЕ ТР-РА | НИЖЕ |  |  |  |  | 17 | 9 | TNXNCI
DO1 | Q:1/08 | 08 | NASF_FSAF1 | К24 ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 25 | [5 empty] | 18 | 2 | WRHFQY
DO1 | Q:1/09 | 09 | NASF_FSAF1 | К30 К31 SB27 | (СОБРАНО УСЛОВИЕ) |  |  |  |  | 18 | 3 | KDDCUY
DO1 | Q:1/10 | 10 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 1 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 4 | LUPNLU
DO1 | Q:1/11 | 11 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 2 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 5 | MDBCBB
DO1 | Q:1/12 | 12 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 3 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 6 | OWPJVC
DO1 | Q:1/13 | 13 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 4 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 7 | NAXAPJ
DO1 | Q:1/14 | 14 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 5 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 8 | TTTJHB
DO1 | Q:1/15 | 15 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 6 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 9 | ZHYMQO
DO1 | Q:1/16 | 16 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 7 | ПУСК |  |  |  |  | 19 | 2 | NBFIOA
DO1 | Q:1/17 | 17 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 7 | СТОП |  |  |  |  | 19 | 3 | IEQVWT
DO1 | Q:1/18 | 18 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 8 | ПУСК |  |  |  |  | 19 | 4 | GGNFGO
DO1 | Q:1/19 | 19 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 8 | СТОП |  |  |  |  | 19 | 5 | PDDAIZ
DO1 | Q:1/20 | 20 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 9 | ПУСК |  |  |  |  | 19 | 6 | UHDOCH
DO1 | Q:1/21 | 21 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 9 | СТОП |  |  |  |  | 19 | 7 | EVJGCI
DO1 | Q:1/22 | 22 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 10 | ПУСК |  |  |  |  | 19 | 8 | HSAJPF
DO1 | Q:1/23 | 23 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 10 | СТОП |  |  |  |  | 19 | 9 | RSUVAS
DO1 | Q:1/24 | 24 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 11 | ПУСК |  |  |  |  | 20 | 2 | KENJNS
DO1 | Q:1/25 | 25 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 11 | СТОП |  |  |  |  | 20 | 3 | DLGOJE
DO1 | Q:1/26 | 26 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 12 | ПУСК |  |  |  |  | 20 | 4 | DZEIHY
DO1 | Q:1/27 | 27 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 12 | СТОП |  |  |  |  | 20 | 5 | DCEWFG
DO1 | Q:1/28 | 28 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 13 | ПУСК |  |  |  |  | 20 | 6 | PEZKIC
DO1 | Q:1/29 | 29 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 13 | СТОП |  |  |  |  | 20 | 7 | BZMODY
DO1 | Q:1/30 | 30 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 14 | ПУСК |  |  |  |  | 20 | 8 | ZHHCSS
DO1 | Q:1/31 | 31 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 14 | СТОП |  |  |  |  | 20 | 9 | BDHQOC
DO2 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 21 | 9 | XBCVQI
DO2 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 22 | 9 | BBHMMD
DO2 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 23 | 9 | ZOKPEF
DO2 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 24 | 9 | LGPHSX
DO2 | Q:2/00 | 00 | Nasos_Start | КОНТАКТОР 15 | ПУСК |  |  |  |  | 21 | 2 | NDZUCA
DO2 | Q:2/01 | 01 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 15 | СТОП |  |  |  |  | 21 | 3 | QDHQXF
DO2 | Q:2/02 | 02 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 4 | CGNCQD
DO2 | Q:2/03 | 03 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 5 | UMZDUQ
DO2 | Q:2/04 | 04 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 6 | IJPVTU
DO2 | Q:2/05 | 05 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 7 | KUJOOM
DO2 | Q:2/06 | 06 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 8 | MDPRET
DO2 | Q:2/07 | 07 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 9 | CMQDMW
DO2 | Q:2/08 | 08 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 2 | KDUWFS
DO2 | Q:2/09 | 09 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 3 | XDDPBQ
DO2 | Q:2/10 | 10 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 4 | YVLYKS
DO2 | Q:2/11 | 11 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 5 | CPGOKP
DO2 | Q:2/12 | 12 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 6 | QHBAQF
DO2 | Q:2/13 | 13 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 7 | GPUOQA
DO2 | Q:2/14 | 14 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 8 | DKQZLM
DO2 | Q:2/15 | 15 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 9 | GBPLFH
DO2 | Q:2/16 | 16 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 2 | NEOKDN
DO2 | Q:2/17 | 17 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 3 | CXDFDX
DO2 | Q:2/18 | 18 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 4 | XZBARP
DO2 | Q:2/19 | 19 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 5 | EDQMFH
DO2 | Q:2/20 | 20 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 6 | KRYVWM
DO2 | Q:2/21 | 21 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 7 | ZXJBFG
DO2 | Q:2/22 | 22 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 8 | INXSDK
DO2 | Q:2/23 | 23 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 9 | GPSZJK
DO2 | Q:2/24 | 24 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 2 | OUZPMX
DO2 | Q:2/25 | 25 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 3 | MZHUNZ
DO2 | Q:2/26 | 26 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 4 | LPXLRK
DO2 | Q:2/27 | 27 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 5 | EQWMEY
DO2 | Q:2/28 | 28 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 6 | XPNLUD
DO2 | Q:2/29 | 29 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 7 | XVNOAS
DO2 | Q:2/30 | 30 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 8 | JIDRBX
DO2 | Q:2/31 | 31 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 9 | IWAQFR