## Sheet1
ИМЯ ПО | АДРЕС | КЛЕММА | КЛЕММА ИМЯ | DESCA | DESCB | DESCC | DESCD | DESCE | НОМЕР ПРОВОДА | СТР_ | ПОЛЕ | ДЛЯ ПРОГРАММЫ
AI1 | IW:1/00 | V IN 0+ | NASOS-1_START | РАСХОДОМЕР 3 | [5 empty] | 25 | 2 | JAXCGA | RUNG DESC
AI1 | IW:1/01 | V/I IN 0- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 2 | RQZYIL
AI1 | IW:1/02 | I IN 0+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 2 | AKPTQN
AI1 | IW:1/03 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 3 | BIQWMT
AI1 | IW:1/04 | V IN 1+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 4 | [5 empty] | 25 | 3 | OHHETY
AI1 | IW:1/05 | V/I IN 1- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 3 | OSSIHU
AI1 | IW:1/06 | I IN 1+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 3 | ELZIMW
AI1 | IW:1/07 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 4 | RKWCFJ
AI1 | IW:1/08 | V IN 2+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 5 | [5 empty] | 25 | 4 | IIFUJK
AI1 | IW:1/09 | V/I IN 2- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 4 | TVADKA
AI1 | IW:1/10 | I IN 2+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 4 | TIYEVE
AI1 | IW:1/11 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 5 | JHUDYN
AI1 | IW:1/12 | V IN 3+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 6 | [5 empty] | 25 | 5 | YKPCTR
AI1 | IW:1/13 | V/I IN 3- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 5 | MWHHJE
AI1 | IW:1/14 | I IN 3+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 5 | LVSZFE
AI1 | IW:1/15 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 6 | EPTINF
AI1 | IW:1/16 | V IN 4+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 7 | [5 empty] | 25 | 6 | JCAHGM
AI1 | IW:1/17 | V/I IN 4- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 6 | TKWLNK
AI1 | IW:1/18 | I IN 4+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 6 | JFFJPH
AI1 | IW:1/19 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 7 | WJIUAU
AI1 | IW:1/20 | V IN 5+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 8 | [5 empty] | 25 | 7 | OERRHA
AI1 | IW:1/21 | V/I IN 5- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 7 | POKESE
AI1 | IW:1/22 | I IN 5+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 7 | HARPRF
AI1 | IW:1/23 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 8 | IFSJGG
AI1 | IW:1/24 | V IN 6+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 9 | [5 empty] | 25 | 8 | NETZSI
AI1 | IW:1/25 | V/I IN 6- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 8 | FGASDB
AI1 | IW:1/26 | I IN 6+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 8 | TQDAHP
AI1 | IW:1/27 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 9 | BIVRGI
AI1 | IW:1/28 | V IN 7+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 10 | [5 empty] | 25 | 9 | QAXUXE
AI1 | IW:1/29 | V/I IN 7- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 9 | VBWEEM
AI1 | IW:1/30 | I IN 7+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 9 | GHSFYB
AI1 | IW:1/31 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 25 | 10 | YVNTLS
AI2 | IW:2/00 | V IN 0+ | NASOS-1_START | РАСХОДОМЕР 11 | [5 empty] | 26 | 2 | VLNSAH
AI2 | IW:2/01 | V/I IN 0- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 2 | LVTBMR
AI2 | IW:2/02 | I IN 0+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 2 | QUHLDS
AI2 | IW:2/03 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 3 | JQSENA
AI2 | IW:2/04 | V IN 1+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 12 | [5 empty] | 26 | 3 | PHSKJI
AI2 | IW:2/05 | V/I IN 1- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 3 | VMVIDQ
AI2 | IW:2/06 | I IN 1+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 3 | LGSMSX
AI2 | IW:2/07 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 4 | CIWMZS
AI2 | IW:2/08 | V IN 2+ | NASOS-1_STOP | РАСХОДОМЕР 13 | [5 empty] | 26 | 4 | VUSTYG
AI2 | IW:2/09 | V/I IN 2- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 4 | AHZPNE
AI2 | IW:2/10 | I IN 2+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 4 | ZDNKAR
AI2 | IW:2/11 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 5 | ONPCQJ
AI2 | IW:2/12 | V IN 3+ | NASOS-1_STOP | АА | ААА | ААА | ААА | ААА |  | 26 | 5 | WOKSZT
AI2 | IW:2/13 | V/I IN 3- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 5 | JPGTVN
AI2 | IW:2/14 | I IN 3+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 5 | JVQFEZ
AI2 | IW:2/15 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 6 | RZRJEP
AI2 | IW:2/16 | V IN 4+ | NASOS-1_STOP | АА | ААА | ААА | ААА | ААА |  | 26 | 6 | FJTGVL
AI2 | IW:2/17 | V/I IN 4- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 6 | ANKDIK
AI2 | IW:2/18 | I IN 4+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 6 | FWFZSC
AI2 | IW:2/19 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 7 | RAVCWM
AI2 | IW:2/20 | V IN 5+ | NASOS-1_STOP | АА | ААА | ААА | ААА | ААА |  | 26 | 7 | AOPWUX
AI2 | IW:2/21 | V/I IN 5- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 7 | GHJDKM
AI2 | IW:2/22 | I IN 5+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 7 | LQADAL
AI2 | IW:2/23 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 8 | GCYAJV
AI2 | IW:2/24 | V IN 6+ | NASOS-1_STOP | АА | ААА | ААА | ААА | ААА |  | 26 | 8 | MQGPUH
AI2 | IW:2/25 | V/I IN 6- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 8 | MGMSGZ
AI2 | IW:2/26 | I IN 6+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 8 | FUCVMI
AI2 | IW:2/27 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 9 | JNHAAD
AI2 | IW:2/28 | V IN 7+ | NASOS-1_STOP | АА | ААА | ААА | ААА | ААА |  | 26 | 9 | FVKBWP
AI2 | IW:2/29 | V/I IN 7- | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 9 | UPCQSU
AI2 | IW:2/30 | I IN 7+ | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 9 | OZPABA
AI2 | IW:2/31 | ANLG COM | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 26 | 10 | IZDWKW
DI1 |  |  | DC COM1 | [6 empty] | 1 | 10 | VOZICI
DI1 |  |  | DC COM2 | [6 empty] | 2 | 10 | FAAIPE
DI1 |  |  | DC COM3 | [6 empty] | 3 | 10 | ICRSFQ
DI1 |  |  | DC COM4 | [6 empty] | 4 | 9 | ZFIUFD
DI1 | I:1/00 | 00 | NASOS-1_START | РУЧНОЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ | СИММЕТРИЧНОГО УСТРОЙСТВА |  |  | 1 | 2 | HXKDQD
DI1 | I:1/01 | 01 | NASOS-1_STOP | АВТОМАТИЧЕСКОЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ | СИММЕТРИЧНОГО УСТРОЙСТВА |  |  | 1 | 3 | PRFBSS
DI1 | I:1/02 | 02 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 1 | ПУСК |  |  |  |  | 1 | 4 | QEXSOX
DI1 | I:1/03 | 03 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 2 | ПУСК |  |  |  |  | 1 | 5 | ZTCCBN
DI1 | I:1/04 | 04 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 1 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 1 | 6 | FJCMKI
DI1 | I:1/05 | 05 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 2 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 1 | 7 | SZZEIR
DI1 | I:1/06 | 06 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 3 | ПУСК |  |  |  |  | 1 | 8 | UBMHUI
DI1 | I:1/07 | 07 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 4 | ПУСК |  |  |  |  | 1 | 9 | BBJJBC
DI1 | I:1/08 | 08 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 3 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 2 | 2 | YXSIFF
DI1 | I:1/09 | 09 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 4 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 2 | 3 | HJCVHW
DI1 | I:1/10 | 10 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 5 | ПУСК |  |  |  |  | 2 | 4 | RRAGMJ
DI1 | I:1/11 | 11 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 6 | ПУСК |  |  |  |  | 2 | 5 | QHJOYA
DI1 | I:1/12 | 12 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 5 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 2 | 6 | KUOGTZ
DI1 | I:1/13 | 13 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 6 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 2 | 7 | RDMGEZ
DI1 | I:1/14 | 14 | NASOS-1_STOP | РУЧНОЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ПЕРЕМЕННОЙ | КОМПЕНСАЦИОННОЙ | ЕМКОСТИ |  | 2 | 8 | IDUKDS
DI1 | I:1/15 | 15 | NASOS-1_STOP | АВТОМАТИЧЕСКОЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ПЕРЕМЕННОЙ | КОМПЕНСАЦИОННОЙ | ЕМКОСТИ |  | 2 | 9 | GDHKLO
DI1 | I:1/16 | 16 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 7 | ПУСК |  |  |  |  | 3 | 2 | DFHNDZ
DI1 | I:1/17 | 17 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 7 | СТОП |  |  |  |  | 3 | 3 | HIMEFV
DI1 | I:1/18 | 18 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 7 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 3 | 4 | ZASRFL
DI1 | I:1/19 | 19 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 8 | ПУСК |  |  |  |  | 3 | 5 | BQWCZE
DI1 | I:1/20 | 20 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 8 | СТОП |  |  |  |  | 3 | 6 | BLBARR
DI1 | I:1/21 | 21 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 8 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 3 | 7 | JNRTCV
DI1 | I:1/22 | 22 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 9 | ПУСК |  |  |  |  | 3 | 8 | DJKNKV
DI1 | I:1/23 | 23 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 9 | СТОП |  |  |  |  | 3 | 9 | OSMFNH
DI1 | I:1/24 | 24 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 9 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 4 | 2 | FFEKFT
DI1 | I:1/25 | 25 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 10 | ПУСК |  |  |  |  | 4 | 3 | OHIVCN
DI1 | I:1/26 | 26 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 10 | СТОП |  |  |  |  | 4 | 4 | WEZJTR
DI1 | I:1/27 | 27 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 10 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 4 | 5 | JCBHVQ
DI1 | I:1/28 | 28 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 11 | ПУСК |  |  |  |  | 4 | 6 | WMGUZW
DI1 | I:1/29 | 29 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 11 | СТОП |  |  |  |  | 4 | 7 | DHPSNX
DI1 | I:1/30 | 30 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 11 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 4 | 8 | CJCQRI
DI1 | I:1/31 | 31 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 12 | ПУСК |  |  |  |  | 4 | 9 | DUPVTZ
DI2 |  |  | DC COM1 | [6 empty] | 5 | 10 | JOGLVE
DI2 |  |  | DC COM2 | [6 empty] | 6 | 10 | MTASEI
DI2 |  |  | DC COM3 | [6 empty] | 7 | 10 | NYZQGE
DI2 |  |  | DC COM4 | [6 empty] | 8 | 9 | WUYUJS
DI2 | I:2/00 | 00 | NASOS-1_START | КОНТАКТОР 12 | СТОП |  |  |  |  | 5 | 2 | HTHVMI
DI2 | I:2/01 | 01 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 12 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 5 | 3 | JQJBDA
DI2 | I:2/02 | 02 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 13 | ПУСК |  |  |  |  | 5 | 4 | ZVSVAP
DI2 | I:2/03 | 03 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 13 | СТОП |  |  |  |  | 5 | 5 | KYONWZ
DI2 | I:2/04 | 04 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 13 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 5 | 6 | WFPJKF
DI2 | I:2/05 | 05 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 14 | ПУСК |  |  |  |  | 5 | 7 | EMBXGN
DI2 | I:2/06 | 06 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 14 | СТОП |  |  |  |  | 5 | 8 | AVDPHU
DI2 | I:2/07 | 07 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 14 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 5 | 9 | KNUQCJ
DI2 | I:2/08 | 08 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 15 | ПУСК |  |  |  |  | 6 | 2 | EQNXHN
DI2 | I:2/09 | 09 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 15 | СТОП |  |  |  |  | 6 | 3 | JKRFJT
DI2 | I:2/10 | 10 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР 15 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 6 | 4 | WCVCQQ
DI2 | I:2/11 | 11 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР КМ1 | ПУСК |  |  |  |  | 6 | 5 | TNQDLU
DI2 | I:2/12 | 12 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР КМ1 | СТОП |  |  |  |  | 6 | 6 | EASBUN
DI2 | I:2/13 | 13 | NASOS-1_STOP | КОНТАКТОР КМ1 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  |  | 6 | 7 | SYCDKO
DI2 | I:2/14 | 14 | NASOS-1_STOP | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | СТУПЕНЕЙ ТР-РА | В РАБОТЕ |  |  |  | 6 | 8 | WOUHJG
DI2 | I:2/15 | 15 | NASOS-1_STOP | РУЧНОЕ | УПРАВЛЕНИЕ | СТУПЕНЯМИ ТР-РА |  |  |  | 6 | 9 | EDMSTL
DI2 | I:2/16 | 16 | NASOS-1_STOP | АВТОМАТИЧЕСКОЕ | УПРАВЛЕНИЕ | СТУПЕНЯМИ ТР-РА |  |  |  | 7 | 2 | TLAMYF
DI2 | I:2/17 | 17 | NASOS-1_STOP | НАПРЯЖЕНИЕ | ТР-РА | 0 |  |  |  | 7 | 3 | MMGCJO
DI2 | I:2/18 | 18 | NASOS-1_STOP | НАПРЯЖЕНИЕ | ТР-РА | П-1 |  |  |  | 7 | 4 | GCUUAZ
DI2 | I:2/19 | 19 | NASOS-1_STOP | НАПРЯЖЕНИЕ | ТР-РА | 1-П |  |  |  | 7 | 5 | UXIXCT
DI2 | I:2/20 | 20 | NASOS-1_STOP | СЛИВНЫЕ ВЕТВИ | ИНДУКТОРА | ПРОТОК |  |  |  | 7 | 6 | FPVZCS
DI2 | I:2/21 | 21 | NASOS-1_STOP | ТОК УТЕЧКИ | СРАБОТАЛО РЕЛЕ |  |  |  |  | 7 | 7 | GFIQSL
DI2 | I:2/22 | 22 | NASOS-1_STOP | ТОК УТЕЧКИ | АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  | 7 | 8 | ZBUJSC
DI2 | I:2/23 | 23 | NASOS-1_STOP | ТОК УТЕЧКИ | СИРЕНА |  |  |  |  | 7 | 9 | KKEAPC
DI2 | I:2/24 | 24 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 8 | 2 | SIYAWW
DI2 | I:2/25 | 25 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 8 | 3 | XORKEV
DI2 | I:2/26 | 26 | NASOS-1_STOP | KA1 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ | ИЗОЛЯЦИЯ ТИГЛЯ |  | 24 |  | 8 | 4 | YDJLKS
DI2 | I:2/27 | 27 | NASOS-1_STOP | KA2 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ |  |  | 24 |  | 8 | 5 | JYZVAA
DI2 | I:2/28 | 28 | NASOS-1_STOP | KA3 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ |  |  | 24 |  | 8 | 6 | IVMXTK
DI2 | I:2/29 | 29 | NASOS-1_STOP | KA4 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ |  |  | 24 |  | 8 | 7 | GVVIEL
DI2 | I:2/30 | 30 | NASOS-1_STOP | KA5 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ |  |  | 24 |  | 8 | 8 | SZMDCJ
DI2 | I:2/31 | 31 | NASOS-1_STOP | KA6 | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ |  |  | 24 |  | 8 | 9 | QHGXNH
DI3 |  |  | DC COM1 | [6 empty] | 9 | 10 | OELVRH
DI3 |  |  | DC COM2 | [6 empty] | 10 | 10 | JWLLXL
DI3 |  |  | DC COM3 | [6 empty] | 11 | 10 | RBAEPE
DI3 |  |  | DC COM4 | [6 empty] | 12 | 9 | RJBTZT
DI3 | I:3/00 | 00 | NASOS-1_START | ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ | АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ | КРУ |  | 24 |  | 9 | 2 | NTJSHM
DI3 | I:3/01 | 01 | NASOS-1_STOP | КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ | [5 empty] | 9 | 3 | AILVOF
DI3 | I:3/02 | 02 | NASOS-1_STOP | ЕМКОСТНОЕ ЗАМЫКАНИЕ | НА ЗЕМЛЮ |  |  |  |  | 9 | 4 | XCMSZQ
DI3 | I:3/03 | 03 | NASOS-1_STOP | ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА | ТРАНСФОРМАТОРА |  |  |  |  | 9 | 5 | EYEQKD
DI3 | I:3/04 | 04 | NASOS-1_STOP | СЪЕМ СИГНАЛА 2 | [5 empty] | 9 | 6 | TMPYAS
DI3 | I:3/05 | 05 | NASOS-1_STOP | ПРЕВЫШЕНИЕ | ТЕМПЕРАТУРЫ | ТРАНСФОРМАТОРА |  |  |  | 9 | 7 | ADZYNT
DI3 | I:3/06 | 06 | NASOS-1_STOP | ПРОВЕРКА ЛАМП | [5 empty] | 9 | 8 | VCKTBD
DI3 | I:3/07 | 07 | NASOS-1_STOP | МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | ПУСК |  | 24 |  | 9 | 9 | POAJWF
DI3 | I:3/08 | 08 | NASOS-1_STOP | МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | СТОП |  | 24 |  | 10 | 2 | FKDZVV
DI3 | I:3/09 | 09 | NASOS-1_STOP | МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | ВКЛЮЧЕНА |  | 24 |  | 10 | 3 | IZCCKJ
DI3 | I:3/10 | 10 | NASOS-1_STOP | МЕХАНИЗМ НАКЛОНА | ПЕЧИ | НАКЛОН |  | 24 |  | 10 | 4 | PJBGYC
DI3 | I:3/11 | 11 | NASOS-1_STOP | МЕХАНИЗМ НАКЛОНА | ПЕЧИ | ВОЗВРАТ |  | 24 |  | 10 | 5 | FGFSCN
DI3 | I:3/12 | 12 | NASOS-1_STOP | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА | КРЫШКИ | ПОДЪЕМ |  | 24 |  | 10 | 6 | RPUDAM
DI3 | I:3/13 | 13 | NASOS-1_STOP | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА | КРЫШКИ | СПУСК |  | 24 |  | 10 | 7 | EIKFLB
DI3 | I:3/14 | 14 | NASOS-1_STOP | SQ1 | ПЕЧЬ ВОЗВРАЩЕНА |  |  | 24 |  | 10 | 8 | YARFNZ
DI3 | I:3/15 | 15 | NASOS-1_STOP | SQ2 | ПЕЧЬ В НЕРАБОЧЕМ | ПОЛОЖЕНИИ |  | 24 |  | 10 | 9 | CFASGS
DI3 | I:3/16 | 16 | NASOS-1_STOP | SQ3 | КРЫШКА ОПУЩЕНА |  |  | 24 |  | 11 | 2 | IWVMLD
DI3 | I:3/17 | 17 | NASOS-1_STOP | SQ4 | ОТКИДНАЯ ПЛОЩАДКА | В НЕРАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ |  | 24 |  | 11 | 3 | NDMGQU
DI3 | I:3/18 | 18 | NASOS-1_STOP | SQ5 | НЕИСПРАВНАЯ РАБОТА | ОТКИДНОЙ ПЛОЩАДКИ |  | 24 |  | 11 | 4 | DYVASR
DI3 | I:3/19 | 19 | NASOS-1_STOP | SQ6 | НАКЛОН ПЕЧИ 95 |  |  | 24 |  | 11 | 5 | QLBSPC
DI3 | I:3/20 | 20 | NASOS-1_STOP | SQ7 | НАКЛОН ПЕЧИ 65 | (В ЦЕПЬ ВВ) |  | 24 |  | 11 | 6 | PARGYQ
DI3 | I:3/21 | 21 | NASOS-1_STOP | SQ8 | КРЫШКА ОПУЩЕНА |  |  | 24 |  | 11 | 7 | YNZMYY
DI3 | I:3/22 | 22 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 11 | 8 | XHZLXL
DI3 | I:3/23 | 23 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 11 | 9 | OXVDGR
DI3 | I:3/24 | 24 | NASOS-1_STOP | БЛИНКЕР НЕ ПОДНЯТ | [5 empty] | 12 | 2 | ENNOYO
DI3 | I:3/25 | 25 | NASOS-1_STOP | КОНТРОЛЬ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [5 empty] | 12 | 3 | CZDWMK
DI3 | I:3/26 | 26 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 12 | 4 | CDKISB
DI3 | I:3/27 | 27 | NASOS-1_STOP | ЦЕПЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ | [5 empty] | 12 | 5 | OZXTJH
DI3 | I:3/28 | 28 | NASOS-1_STOP | ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ | ПРИ НАРУШЕНИИ ПРОТОКА И | ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ | ВОДЫ (К27 К28 К29) |  |  | 12 | 6 | VRHHZR
DI3 | I:3/29 | 29 | NASOS-1_STOP | УХУДШЕНИЕ | ИЗОЛЯЦИИ | ФУТЕРОВКИ |  |  |  | 12 | 7 | CXTLYW
DI3 | I:3/30 | 30 | NASOS-1_STOP | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | 12 | 8 | TWCLYZ
DI3 | I:3/31 | 31 | NASOS-1_STOP | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ВЫКЛЮЧЕН |  |  |  | 12 | 9 | VEUUHF
DI4 |  |  | DC COM1 | [6 empty] | 13 | 10 | CQLRGV
DI4 |  |  | DC COM2 | [6 empty] | 14 | 10 | OUJJUE
DI4 |  |  | DC COM3 | [6 empty] | 15 | 10 | MPLORU
DI4 |  |  | DC COM4 | [6 empty] | 16 | 9 | TBJEEA
DI4 | I:4/00 | 00 | NASOS-1_START | KV1 ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ | [5 empty] | 13 | 2 | FZAKXQ
DI4 | I:4/01 | 01 | NASOS-1_STOP | КА1 ПЕРЕГРУЗКА | [5 empty] | 13 | 3 | BURDSE
DI4 | I:4/02 | 02 | NASOS-1_STOP | КА3 ПЕРЕГРУЗКА | ПО ТОКУ |  |  |  |  | 13 | 4 | WWEMFV
DI4 | I:4/03 | 03 | NASOS-1_STOP | КА4 ПЕРЕГРУЗКА | ПО ТОКУ |  |  |  |  | 13 | 5 | OFXYTW
DI4 | I:4/04 | 04 | NASOS-1_STOP | КА5 ПЕРЕГРУЗКА | ПО ТОКУ |  |  |  |  | 13 | 6 | RSUMXP
DI4 | I:4/05 | 05 | NASOS-1_STOP | КА6 ПЕРЕГРУЗКА | ПО ТОКУ |  |  |  |  | 13 | 7 | SZKLWE
DI4 | I:4/06 | 06 | NASOS-1_STOP | КА7 ЕМКОСТНОЕ | ЗАМЫКАНИЕ |  |  |  |  | 13 | 8 | LKRKWN
DI4 | I:4/07 | 07 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 13 | 9 | HSFMNZ
DI4 | I:4/08 | 08 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 14 | 2 | MJJEDK
DI4 | I:4/09 | 09 | NASOS-1_STOP | SA19 РЕЖИМ РАБОТЫ | Р |  |  |  |  | 14 | 3 | LGXHCW
DI4 | I:4/10 | 10 | NASOS-1_STOP | SA19 РЕЖИМ РАБОТЫ | А |  |  |  |  | 14 | 4 | ZAZZQI
DI4 | I:4/11 | 11 | NASOS-1_STOP | SA20 РЕЖИМ РАБОТЫ | ОТКЛ |  |  |  |  | 14 | 5 | XFELJH
DI4 | I:4/12 | 12 | NASOS-1_STOP | SA20 РЕЖИМ РАБОТЫ | 0 |  |  |  |  | 14 | 6 | JSPJHU
DI4 | I:4/13 | 13 | NASOS-1_STOP | SA20 РЕЖИМ РАБОТЫ | ВКЛ |  |  |  |  | 14 | 7 | MXHLOT
DI4 | I:4/14 | 14 | NASOS-1_STOP | SA21 РЕЖИМ РАБОТЫ | ОТКЛ |  |  |  |  | 14 | 8 | GTHKVI
DI4 | I:4/15 | 15 | NASOS-1_STOP | SA21 РЕЖИМ РАБОТЫ | 0 |  |  |  |  | 14 | 9 | OQVBGX
DI4 | I:4/16 | 16 | NASOS-1_STOP | SA21 РЕЖИМ РАБОТЫ | ВКЛ |  |  |  |  | 15 | 2 | OFKGNF
DI4 | I:4/17 | 17 | NASOS-1_STOP | SA18 | ЗАДАНИЕ ПО ТОКУ | ПЛАВКА |  |  |  | 15 | 3 | XVPUIW
DI4 | I:4/18 | 18 | NASOS-1_STOP | SA18 | ЗАДАНИЕ ПО ТОКУ | ВЫГРУЗКА |  |  |  | 15 | 4 | OQSGEC
DI4 | I:4/19 | 19 | NASOS-1_STOP | ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ | (К29 К23 К27) |  |  |  |  | 15 | 5 | KIQWGK
DI4 | I:4/20 | 20 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 15 | 6 | GLYBME
DI4 | I:4/21 | 21 | NASOS-1_STOP | НАСОС 2 | ДИСТ ПУСК |  |  | 220 |  | 15 | 7 | CSXXRG
DI4 | I:4/22 | 22 | NASOS-1_STOP | НАСОС 2 | ДИСТ СТОП |  |  | 220 |  | 15 | 8 | EKWLHZ
DI4 | I:4/23 | 23 | NASOS-1_STOP | НАСОС 2 | ВКЛЮЧЕН |  |  | 220 |  | 15 | 9 | XZVYRM
DI4 | I:4/24 | 24 | NASOS-1_STOP | НАСОС 2 | ВЫКЛЮЧЕН |  |  | 220 |  | 16 | 2 | MFNFMF
DI4 | I:4/25 | 25 | NASOS-1_STOP | ВОДООХЛАЖДЕНИЕ | НАПОРНОЙ ЛИНИИ | ДАВЛЕНИЕ | МАКС | 220 |  | 16 | 3 | HGDLZV
DI4 | I:4/26 | 26 | NASOS-1_STOP | ВОДООХЛАЖДЕНИЕ | НАПОРНОЙ ЛИНИИ | ТЕМПЕРАТУРА | 25 ГРАДУСОВ | 220 |  | 16 | 4 | HKTCCK
DI4 | I:4/27 | 27 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 16 | 5 | NLOHLY
DI4 | I:4/28 | 28 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 16 | 6 | JLNVTP
DI4 | I:4/29 | 29 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 16 | 7 | JVAJHT
DI4 | I:4/30 | 30 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 16 | 8 | SVLHAX
DI4 | I:4/31 | 31 | NASOS-1_STOP | [6 empty] | 16 | 9 | LNXOYK
DO1 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 17 | 9 | VEHPXX
DO1 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 18 | 9 | RJYQKP
DO1 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 19 | 9 | SXSYUT
DO1 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 20 | 9 | FVVXUP
DO1 | Q:1/00 | 00 | Nasos_Start | НАРУШЕНИЕ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА |  |  |  |  | 17 | 2 | MWFVPP
DO1 | Q:1/01 | 01 | NASF_FSAF1 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 1 | [5 empty] | 17 | 3 | QEPBRW
DO1 | Q:1/02 | 02 | NASF_FSAF1 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 2 | [5 empty] | 17 | 4 | IQTHJY
DO1 | Q:1/03 | 03 | NASF_FSAF1 | YA3 | [5 empty] | 17 | 5 | UVQPKX
DO1 | Q:1/04 | 04 | NASF_FSAF1 | YA2 | [5 empty] | 17 | 6 | VFHSEX
DO1 | Q:1/05 | 05 | NASF_FSAF1 | МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | ПУСК |  |  |  | 17 | 7 | IUVLGW
DO1 | Q:1/06 | 06 | NASF_FSAF1 | НАПРЯЖЕНИЕ ТР-РА | ВЫШЕ |  |  |  |  | 17 | 8 | WELQYL
DO1 | Q:1/07 | 07 | NASF_FSAF1 | НАПРЯЖЕНИЕ ТР-РА | НИЖЕ |  |  |  |  | 17 | 9 | RASVZL
DO1 | Q:1/08 | 08 | NASF_FSAF1 | К24 ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 25 | [5 empty] | 18 | 2 | WWJETJ
DO1 | Q:1/09 | 09 | NASF_FSAF1 | К30 К31 SB27 | (СОБРАНО УСЛОВИЕ) |  |  |  |  | 18 | 3 | SCCSSX
DO1 | Q:1/10 | 10 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 1 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 4 | UAAPBV
DO1 | Q:1/11 | 11 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 2 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 5 | CEDMQC
DO1 | Q:1/12 | 12 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 3 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 6 | DTRQJJ
DO1 | Q:1/13 | 13 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 4 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 7 | QSSSQL
DO1 | Q:1/14 | 14 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 5 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 8 | MFTPYA
DO1 | Q:1/15 | 15 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 6 | ПУСК |  |  |  |  | 18 | 9 | UIOUKA
DO1 | Q:1/16 | 16 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 7 | ПУСК |  |  |  |  | 19 | 2 | HSNDYC
DO1 | Q:1/17 | 17 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 7 | СТОП |  |  |  |  | 19 | 3 | DUPYET
DO1 | Q:1/18 | 18 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 8 | ПУСК |  |  |  |  | 19 | 4 | FFFONX
DO1 | Q:1/19 | 19 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 8 | СТОП |  |  |  |  | 19 | 5 | ORNFDE
DO1 | Q:1/20 | 20 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 9 | ПУСК |  |  |  |  | 19 | 6 | EJBSSV
DO1 | Q:1/21 | 21 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 9 | СТОП |  |  |  |  | 19 | 7 | EPZZHB
DO1 | Q:1/22 | 22 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 10 | ПУСК |  |  |  |  | 19 | 8 | JUEAVJ
DO1 | Q:1/23 | 23 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 10 | СТОП |  |  |  |  | 19 | 9 | PRMMFE
DO1 | Q:1/24 | 24 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 11 | ПУСК |  |  |  |  | 20 | 2 | WPDRWL
DO1 | Q:1/25 | 25 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 11 | СТОП |  |  |  |  | 20 | 3 | MYFIPB
DO1 | Q:1/26 | 26 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 12 | ПУСК |  |  |  |  | 20 | 4 | PEMBST
DO1 | Q:1/27 | 27 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 12 | СТОП |  |  |  |  | 20 | 5 | EAVWSI
DO1 | Q:1/28 | 28 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 13 | ПУСК |  |  |  |  | 20 | 6 | EVGUGW
DO1 | Q:1/29 | 29 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 13 | СТОП |  |  |  |  | 20 | 7 | GCJUVM
DO1 | Q:1/30 | 30 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 14 | ПУСК |  |  |  |  | 20 | 8 | IUZHWF
DO1 | Q:1/31 | 31 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 14 | СТОП |  |  |  |  | 20 | 9 | RISJTP
DO2 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 21 | 9 | CDUBBX
DO2 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 22 | 9 | RBAGDF
DO2 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 23 | 9 | DVCMRO
DO2 |  |  | +VDC 1 | [6 empty] | 24 | 9 | DOPPGJ
DO2 | Q:2/00 | 00 | Nasos_Start | КОНТАКТОР 15 | ПУСК |  |  |  |  | 21 | 2 | HCEQTK
DO2 | Q:2/01 | 01 | NASF_FSAF1 | КОНТАКТОР 15 | СТОП |  |  |  |  | 21 | 3 | SYVDWG
DO2 | Q:2/02 | 02 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 4 | NIILGZ
DO2 | Q:2/03 | 03 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 5 | NYKFSP
DO2 | Q:2/04 | 04 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 6 | LLWAZS
DO2 | Q:2/05 | 05 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 7 | MBVGRT
DO2 | Q:2/06 | 06 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 8 | LLVEWB
DO2 | Q:2/07 | 07 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 21 | 9 | YAGAOF
DO2 | Q:2/08 | 08 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 2 | BLSAKJ
DO2 | Q:2/09 | 09 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 3 | YNLSOI
DO2 | Q:2/10 | 10 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 4 | ANEPAL
DO2 | Q:2/11 | 11 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 5 | TVQSTK
DO2 | Q:2/12 | 12 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 6 | LNZFZR
DO2 | Q:2/13 | 13 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 7 | MSNCDF
DO2 | Q:2/14 | 14 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 8 | LHGOFB
DO2 | Q:2/15 | 15 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 22 | 9 | CEMYKZ
DO2 | Q:2/16 | 16 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 2 | CRZSZW
DO2 | Q:2/17 | 17 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 3 | KWBAHZ
DO2 | Q:2/18 | 18 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 4 | NWIZLA
DO2 | Q:2/19 | 19 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 5 | UMEYRS
DO2 | Q:2/20 | 20 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 6 | OGZGIX
DO2 | Q:2/21 | 21 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 7 | UHSVCT
DO2 | Q:2/22 | 22 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 8 | AXGZAV
DO2 | Q:2/23 | 23 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 23 | 9 | ETJRLL
DO2 | Q:2/24 | 24 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 2 | IQRSKD
DO2 | Q:2/25 | 25 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 3 | GBWIEP
DO2 | Q:2/26 | 26 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 4 | RLXVXO
DO2 | Q:2/27 | 27 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 5 | RLCWIV
DO2 | Q:2/28 | 28 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 6 | KMKIMR
DO2 | Q:2/29 | 29 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 7 | XYLWGO
DO2 | Q:2/30 | 30 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 8 | RVUKRQ
DO2 | Q:2/31 | 31 | NASF_FSAF1 | [6 empty] | 24 | 9 | OIJJKA