## Sheet1
ИМЯ ПО | ADDR | TERM | TERMDESC | DESCA | DESCB | DESCC | DESCD | DESCE | ДЛЯ ПРОГРАММЫ
AI1 | I:8/00 | 0 | IN 0+ | FT1 | РАСХОД |  |  |  | QODQMI
AI1 |  | 1 | IN 0-
AI1 | I:8/01 | 2 | IN 1+ | FT2 | РАСХОД |  |  |  | SOSYEF
AI1 |  | 3 | IN 1-
AI1 | I:8/02 | 4 | IN 2+ | FT3 | РАСХОД
AI1 |  | 5 | IN 2-
AI1 | I:8/03 | 6 | IN 3+ | FT4 | РАСХОД
AI1 |  | 7 | IN 3-
AI1 | I:8/04 | 8 | IN 4+ | FT5 | РАСХОД
AI1 |  | 9 | IN 4-
AI1 | I:8/05 | 10 | IN 5+ | FT6 | РАСХОД
AI1 |  | 11 | IN 5-
AI1 | I:8/06 | 12 | IN 6+ | FT7 | РАСХОД
AI1 |  | 13 | IN 6-
AI1 | I:8/07 | 14 | IN 7+ | FT8 | РАСХОД
AI1 |  | 15 | IN 7-
AI1 |  | 16 | SH
AI1 |  | 17 | SH
AI2 | I:9/00 | 0 | IN 0+ | FT9 | РАСХОД |  |  |  | MJVVFN
AI2 |  | 1 | IN 0-
AI2 | I:9/01 | 2 | IN 1+ | FT10 | РАСХОД |  |  |  | TKSJNT
AI2 |  | 3 | IN 1-
AI2 | I:9/02 | 4 | IN 2+ | FT11 | РАСХОД |  |  |  | PTUWYL
AI2 |  | 5 | IN 2-
AI2 | I:9/03 | 6 | IN 3+ | FT12 | РАСХОД |  |  |  | CTZXGW
AI2 |  | 7 | IN 3-
AI2 | I:9/04 | 8 | IN 4+ | FT13 | РАСХОД |  |  |  | HAWJBB
AI2 |  | 9 | IN 4-
AI2 | I:9/05 | 10 | IN 5+ | УП1 | УКАЗАТЕЛЬ | ПОЛОЖЕНИЯ СТУПЕНИ | ТР-РА |  | KWAVWF
AI2 |  | 11 | IN 5-
AI2 | I:9/06 | 12 | IN 6+ | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | RPKCYT
AI2 |  | 13 | IN 6-
AI2 | I:9/07 | 14 | IN 7+ | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | GOFZHC
AI2 |  | 15 | IN 7-
AI2 |  | 16 | SH
AI2 |  | 17 | SH
AI3 |  | 2 | IN 0+
AI3 |  | 3 | IN 0-
AI3 | I:10/00 | 4 | ТЕРМ.СОПР.- | ТЕМПЕРАТУРА | МЕТАЛЛА |  |  |  | KRONQV
AI3 |  | 5 | IN 1+ | [5 empty] | ARZBNB
AI3 |  | 6 | IN 1- | [5 empty] | SGHMAD
AI3 | I:10/01 | 7 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | HZGEKI
AI3 |  | 8 | IN 2+
AI3 |  | 9 | IN 2-
AI3 | I:10/02 | 10 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | KARBXZ
AI3 |  | 16 | SH
AI3 |  | 13 | IN 3+
AI3 |  | 14 | IN 3-
AI3 | I:10/03 | 15 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | IDPQCW
AI3 |  | 17 | SH
AI4 |  | 2 | IN 0+
AI4 |  | 3 | IN 0-
AI4 | I:11/00 | 4 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | NHVXTU
AI4 |  | 5 | IN 1+
AI4 |  | 6 | IN 1-
AI4 | I:11/01 | 7 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | ANMTBZ
AI4 |  | 8 | IN 2+
AI4 |  | 9 | IN 2-
AI4 | I:11/02 | 10 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | XYHCJK
AI4 |  | 16 | SH
AI4 |  | 13 | IN 3+
AI4 |  | 14 | IN 3-
AI4 | I:11/03 | 15 | ТЕРМ.СОПР.- | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | VPFXBZ
AI4 |  | 17 | SH
DI1 | I:1/00 | 00 | IN 00 | ПРЕВЫШЕНИЕ | ТЕМПЕРАТУРЫ | ВОДЫ |  |  | PBLQOH
DI1 | I:1/01 | 01 | IN 01 | ПМ1 МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | ВКЛЮЧЕНА |  |  | ECLIUN
DI1 | I:1/02 | 02 | IN 02 | ПМ1 МАСЛОНАПОРНАЯ | УСТАНОВКА | ВЫКЛЮЧЕНА |  |  | UYNHCK
DI1 | I:1/03 | 03 | IN 03 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ |  |  | YBDSGX
DI1 | I:1/04 | 04 | IN 04 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ЦЕПЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ |  |  | VKHXOM
DI1 | I:1/05 | 05 | IN 05 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | АВАРИЙНОЕ ОТКЛ. |  |  | EOBKBV
DI1 | I:1/06 | 06 | IN 06 | KA2 | СРАБОТАЛО РЕЛЕ |  |  |  | SHMWUY
DI1 | I:1/07 | 07 | IN 07 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА |  |  | XPDPLS
DI1 | I:1/08 | 08 | IN 08 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ОТКЛЮЧЕНО |  |  | DEQJNL
DI1 | I:1/09 | 09 | IN 09 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ВКЛЮЧЕНО |  |  | NGMJAG
DI1 | I:1/10 | 10 | IN 10 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | АВАРИЯ |  |  | GOGCEG
DI1 | I:1/11 | 11 | IN 11 | KA1 | РЕЛЕ СРАБОТАЛО |  |  |  | QIGPTM
DI1 | I:1/12 | 12 | IN 12 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | LVUWTP
DI1 | I:1/13 | 13 | IN 13 | SA1 | РУЧ. УПРАВЛЕНИЕ | ПЕРЕМ. ЕМКОСТЬЮ |  |  | ETUONF
DI1 | I:1/14 | 14 | IN 14 | SA1 | АВТ. УПРАВЛЕНИЕ | ПЕРЕМ. ЕМКОСТЬЮ |  |  | CFOEPC
DI1 | I:1/15 | 15 | IN 15 | SA1 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | ПЕРЕМЕННОЙ | ЕМКОСТИ |  | MXGGGV
DI2 | I:2/00 | 00 | IN 00 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | UNDDFP
DI2 | I:2/01 | 01 | IN 01 | SB16 | ВКЛ. МАСЛОНАПОРНУЮ | УСТАНОВКУ |  |  | AOMOMX
DI2 | I:2/02 | 02 | IN 02 | SB17 | ОТКЛ. МАСЛОНАПОРНУЮ | УСТАНОВКУ |  |  | WTQQOZ
DI2 | I:2/03 | 03 | IN 03 | SA3 | НАКЛОН ПЕЧИ |  |  |  | SGEOYS
DI2 | I:2/04 | 04 | IN 04 | SA3 | ВОЗВРАТ ПЕЧИ |  |  |  | BHPUQB
DI2 | I:2/05 | 05 | IN 05 | SA4 | ПОДЪЕМ КРЫШКИ |  |  |  | JKUKNN
DI2 | I:2/06 | 06 | IN 06 | SA4 | СПУСК КРЫШКИ |  |  |  | DFMGIR
DI2 | I:2/07 | 07 | IN 07 | SQ1.1 | СРАБОТАЛ |  |  |  | SXNHAQ
DI2 | I:2/08 | 08 | IN 08 | SQ1.2 | СРАБОТАЛ |  |  |  | MNLHEG
DI2 | I:2/09 | 09 | IN 09 | SQ2.1 | СРАБОТАЛ |  |  |  | VLOFIJ
DI2 | I:2/10 | 10 | IN 10 | SQ2.2 | СРАБОТАЛ |  |  |  | BUCHQB
DI2 | I:2/11 | 11 | IN 11 | SQ3.1 | СРАБОТАЛ |  |  |  | DPASLV
DI2 | I:2/12 | 12 | IN 12 | SQ3.2 | СРАБОТАЛ |  |  |  | SEOKHJ
DI2 | I:2/13 | 13 | IN 13 | ЭКМ | СНИЖЕНИЕ | ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ |  |  | YRVKQD
DI2 | I:2/14 | 14 | IN 14 | SQ01 | ОТКРЫТА ДВЕРЬ | ВЫСОКОВОЛЬТНОГО | ПОМЕЩЕНИЯ |  | ZZAMSA
DI2 | I:2/15 | 15 | IN 15 | SA8 | ОТКЛ. КЛЮЧОМ | ПЛАВИЛЬЩИКА |  |  | KOSWQI
DI3 | I:3/08 | 08 | IN 08 | SB3 | К1 ОТКЛЮЧИТЬ |  |  |  | FPPXCZ
DI3 | I:3/09 | 09 | IN 09 | SB10 | К2 ВКЛЮЧИТЬ |  |  |  | DHXDYW
DI3 | I:3/10 | 10 | IN 10 | SB4 | К2 ОТКЛЮЧИТЬ |  |  |  | KVSBUR
DI3 | I:3/11 | 11 | IN 11 | SB11 | К3 ВКЛЮЧИТЬ |  |  |  | WWZMUK
DI3 | I:3/12 | 12 | IN 12 | SB5 | К3 ОТКЛЮЧИТЬ |  |  |  | RKLVWF
DI3 | I:3/13 | 13 | IN 13 | SB12 | К4, К5 ВКЛЮЧИТЬ |  |  |  | GZIQNC
DI3 | I:3/14 | 14 | IN 14 | SB6 | К4, К5 ОТКЛЮЧИТЬ |  |  |  | IBDJHY
DI3 | I:3/15 | 15 | IN 15 | SB13 | К6, К7 ВКЛЮЧИТЬ |  |  |  | HDFTAF
DI3 | I:3/00 | 00 | IN 00 | SA6 | НАПРЯЖЕНИЕ ТР-РА | РУЧНОЕ |  |  | LARUTP
DI3 | I:3/01 | 01 | IN 01 | SA6 | НАПРЯЖЕНИЕ ТР-РА | АВТОМАТИЧЕСКОЕ |  |  | JEIHBG
DI3 | I:3/02 | 02 | IN 02 | SA7 | РУЧ. РЕГ. НАПР. | (N-1) |  |  | BILKSN
DI3 | I:3/03 | 03 | IN 03 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | WXBSRA
DI3 | I:3/04 | 04 | IN 04 | SA7 | РУЧ. РЕГ. НАПР. | (1-N) |  |  | ZOYEDD
DI3 | I:3/05 | 05 | IN 05 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | BZTMED
DI3 | I:3/06 | 06 | IN 06 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | IOQEEF
DI3 | I:3/07 | 07 | IN 07 | SB9 | К1 ВКЛЮЧИТЬ |  |  |  | MUOBGT
DI4 | I:4/00 | 00 | IN 00 | SB7 | К6, К7 ОТКЛЮЧИТЬ |  |  |  | MUUWUV
DI4 | I:4/01 | 01 | IN 01 | SB14 | К8, К9 ВКЛЮЧИТЬ |  |  |  | YTMPUL
DI4 | I:4/02 | 02 | IN 02 | SB8 | К8, К9 ОТКЛЮЧИТЬ |  |  |  | OULNAZ
DI4 | I:4/03 | 03 | IN 03 | К1 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | ENBZCY
DI4 | I:4/04 | 04 | IN 04 | К2 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | YYUKHO
DI4 | I:4/05 | 05 | IN 05 | К3 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | XBHURO
DI4 | I:4/06 | 06 | IN 06 | К4 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | MBHWKM
DI4 | I:4/07 | 07 | IN 07 | К5 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | OPFKCZ
DI4 | I:4/08 | 08 | IN 08 | К6 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | PIMXPL
DI4 | I:4/09 | 09 | IN 09 | К7 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | WEFSHC
DI4 | I:4/10 | 10 | IN 10 | К8 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | CIVYIO
DI4 | I:4/11 | 11 | IN 11 | К9 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | JWMYOQ
DI4 | I:4/12 | 12 | IN 12 | К1 | ПЕРЕГРУЗКА |  |  |  | VZUDRX
DI4 | I:4/13 | 13 | IN 13 | К2 | ПЕРЕГРУЗКА |  |  |  | SSDEVB
DI4 | I:4/14 | 14 | IN 14 | К3 | ПЕРЕГРУЗКА |  |  |  | RXDANA
DI4 | I:4/15 | 15 | IN 15 | К4 | ПЕРЕГРУЗКА |  |  |  | BJACMC
DI5 | I:5/00 | 00 | IN 00 | К5 | ПЕРЕГРУЗКА |  |  |  | WRAGKX
DI5 | I:5/01 | 01 | IN 01 | К6 | ПЕРЕГРУЗКА |  |  |  | LEKBKI
DI5 | I:5/02 | 02 | IN 02 | К7 | ПЕРЕГРУЗКА |  |  |  | SUBUPV
DI5 | I:5/03 | 03 | IN 03 | К8 | ПЕРЕГРУЗКА |  |  |  | ONHRJO
DI5 | I:5/04 | 04 | IN 04 | К9 | ПЕРЕГРУЗКА |  |  |  | QRRBYF
DI5 | I:5/05 | 05 | IN 05 | QF1, QF6..9 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | RKPGNU
DI5 | I:5/06 | 06 | IN 06 | QF2 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | MOBTDD
DI5 | I:5/07 | 07 | IN 07 | QF3 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | YIUUMT
DI5 | I:5/08 | 08 | IN 08 | QF5 | ВКЛЮЧЕН |  |  |  | VRJSWH
DI5 | I:5/09 | 09 | IN 09 | СИГНАЛ В "КРУ" |  |  |  |  | SLQWHK
DI5 | I:5/10 | 10 | IN 10 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | IQZGND
DI5 | I:5/11 | 11 | IN 11 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | EYFBLF
DI5 | I:5/12 | 12 | IN 12 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | OTFMNE
DI5 | I:5/13 | 13 | IN 13 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | DCPFAV
DI5 | I:5/14 | 14 | IN 14 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | ZSBIGC
DI5 | I:5/15 | 15 | IN 15 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | OEESPP
DO1 | Q:6/00 | 00 | OUT 00 | ПМ1 | ВКЛЮЧЕНИЕ | МАСЛОНАПОРНОЙ | УСТАНОВКИ |  | NLNQKG
DO1 | Q:6/01 | 01 | OUT 01 | ЗУ | ЗОЛОТНИК | УПРАВЛЕНИЯ |  |  | CWWZBP
DO1 | Q:6/02 | 02 | OUT 02 | СН1 | ВОЗВРАТ ПЕЧИ | СОЛЕНОИД 1 |  |  | KOLVDQ
DO1 | Q:6/03 | 03 | OUT 03 | СН2 | НАКЛОН ПЕЧИ | СОЛЕНОИД 2 |  |  | DMPSXO
DO1 | Q:6/04 | 04 | OUT 04 | СН3 | СПУСК КРЫШКИ | СОЛЕНОИД 3 |  |  | FDCSBW
DO1 | Q:6/05 | 05 | OUT 05 | СН4 | ПОДЪЕМ КРЫШКИ | СОЛЕНОИД 4 |  |  | RJQWPP
DO1 | Q:6/06 | 06 | OUT 06 | K1 ВКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  | IMNVOC
DO1 | Q:6/07 | 07 | OUT 07 | K2 ВКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  | RATDTT
DO1 | Q:6/08 | 08 | OUT 08 | K3 ВКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  | UKUXCS
DO1 | Q:6/09 | 09 | OUT 09 | K4, К5 ВКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  | KMKQWP
DO1 | Q:6/10 | 10 | OUT 10 | K6, К7 ВКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  | NAKOMW
DO1 | Q:6/11 | 11 | OUT 11 | K8,К9 ВКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  | GISEYT
DO1 | Q:6/12 | 12 | OUT 12 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | IBYAOF
DO1 | Q:6/13 | 13 | OUT 13 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | GRYMTE
DO1 | Q:6/14 | 14 | OUT 14 | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ВКЛЮЧЕНО |  |  |  | OVOKGA
DO1 | Q:6/15 | 15 | OUT 15 | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ОТКЛЮЧЕНО |  |  |  | AFZMJB
DO2 | Q:7/00 | 00 | OUT 00 | СИГНАЛИЗАЦИЯ | АВАРИЯ |  |  |  | HDXQWD
DO2 | Q:7/01 | 01 | OUT 01 | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ |  |  |  | EWKDGQ
DO2 | Q:7/02 | 02 | OUT 02 | РАЗРЕШЕНИЕ | ВКЛЮЧЕНИЯ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |  |  | GMSLZL
DO2 | Q:7/03 | 03 | OUT 03 | АВАРИЙНОЕ | ОТКЛЮЧЕНИЕ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |  |  | YCGDCP
DO2 | Q:7/04 | 04 | OUT 04 | SA7 | РЕГУЛИРОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЯ | (N-1) |  | GDCODP
DO2 | Q:7/05 | 05 | OUT 05 | SA7 | РЕГУЛИРОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЯ | (1-N) |  | NKZUHS
DO2 | Q:7/06 | 06 | OUT 06 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | LKNPFA
DO2 | Q:7/07 | 07 | OUT 07 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | QERCDN
DO2 | Q:7/08 | 08 | OUT 08 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | YERQUS
DO2 | Q:7/09 | 09 | OUT 09 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | NIZUTN
DO2 | Q:7/10 | 10 | OUT 10 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | KVJLEH
DO2 | Q:7/11 | 11 | OUT 11 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | TNBZNS
DO2 | Q:7/12 | 12 | OUT 12 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | UTJARO
DO2 | Q:7/13 | 13 | OUT 13 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | ALHVVV
DO2 | Q:7/14 | 14 | OUT 14 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | TZUBFZ
DO2 | Q:7/15 | 15 | OUT 15 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | LQMHAQ